출 장 결 과 보 고 서

주무관		환경관리팀장	환경보전과장		결재
박시현		이재덕	04/18 박웅빈
협 조

	명에 의하여 2014. 04. 18에 침출수처리시설 점검에 따른 출장을 하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 04. 18.
보 고 자 : 기능7급 성명 : 박시현

보 고 내 용
일 시	2014. 4. 18. (09:30 ~ 16:30)
건 명	출장결과 보고서
내용	ㅇ 출장자 : 기계 7급 박시현 기계 6급 조남경 ㅇ 출장지 : 월드컵공원 및 상암동 일대 ㅇ 내 역 : 매립장 주변 오염도 모니터링을 위한 지하수측공 점검 및 침출수 처리시설물 점검 - 집수정 펌프 #1~31번 정상가동 유무 점검 - 내,외측공 1~31번 점검
비 고