옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	04/18 유철민

	###### 외 3개소에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 4. 18
	보고자 : 주무관 이지혜

################4.17

#########################################

3. 시료 채수자 : 주무관 송시영, 김은태, 강태수

4. 채취 시료수 : 총 8점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-46 (‘14.4.4)	######	‘14.4.17 16:30	NB46-1	7.4	본관	1점
2014-54 (‘14.4.8)	#####	‘14.4.17 16:10	NB54-1	7.6	본관	1점
		‘14.4.17 16:10	NB54-2	7.5	별관	1점
		‘14.4.17 16:10	NB54-3	7.5	정보관	1점
2014-63 (‘14.4.14)	######	‘14.4.17 16:00	NB63-1	7.4	본관	1점
2014-64 (‘14.4.14)	######	‘14.4.17 16:30	NB64-1	7.2	본관	1점
		‘14.4.17 16:30	NB64-2	7.1	체육관	1점
		‘14.4.17 16:30	NB64-3	7.1	정보화동	1점

끝.