문서번호	시설관리과-8954
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설관리과장
김기봉	전결 04/18 이시우
협 조

상수도관 이설요청에 따른 보고

동부수도사업소

시설관리과

상수도관 이설요청에 따른 보고

중랑구청 치수방재과에서 시행하는 면목배수분구하수관거 정비공사와 관련 상수관로 이설요청이 있어 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		현 황

공사명	이설위치	저촉관로	관련공문	비고
면목1배수분구하수관거 정비공사(4구역)	중화동 148-93,146-3	D=100mm 2개소	안전치수과-4356
면목1배수분구하수관거 정비공사(4구역)	상봉동 304-9	D=150mm 1개소	안전치수과-4377

Ⅱ		보고 내용

❍ 중랑구청 치수방재과로부터 면목1배수분구 하수관거 정비공사(4구역)구간내 상수도관 이설요청이 있어 현장조사한 바,

❍ 상기 공사 구간중 중랑구 중화동 148-93호앞외 1개소에 하수관거 설치공사로 인하여 상수도관 D=100mm 2개소 및 D=150mm 1개소가 저촉되어 이설요청한 사항임

Ⅲ		조치의견

❍ 면목1배수분구 하수관거 정비공사(4구역) 구간내 하수관부설에 따른 저촉 상수도관(D=100,150mm) 이설을 붙임 승인조건으로 우리사업소의 지도를 받아 원인자가 공사시행토록 통보하고자 하며

❍ 공사시행에 따른 퇴수비등 원인자부담금은 선납부과하고 납부확인후 공사승인토록 하고자 합니다.

따로붙임 1. 승인조건 1부. 끝.