문서번호	요금과-10974
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
요금관리2팀장		요금과장	서부수도사업소장
김대진		이진우	04/18 설동을
협조

유수율현황 및 분석보고

2013. 04. 18

서부수도사업소

(요금과)

유수율현황및 분석보고

보고자 : 행정6급 김대진

1

유수율 현황

○ 목표대비(1-2월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014목표	95.00	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
2014실적	94.65	89.21	96.97	97.94	96.06	93.42	92.83	99.18	91.94
목표대비 증감	-0.35	-0.79	-0.43	1.14	1.06	-0.38	-1.57	2.19	-4.66

○ 전년대비 누계(1-2월)                                                                                                                     (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	94.65	89.21	96.97	97.94	96.06	93.42	92.83	99.18	91.94
2013년	92.86	85.64	95.09	94.95	94.54	91.09	92.28	95.35	95.29
증감(%)	1.79	3.57	1.88	2.99	1.52	2.33	0.55	3.83	-3.35

○ 당월(2월) 전년대비                                                                                                                (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2014년	101.11	96.38	99.06	104.25	101.69	101.07	100.70	106.91	97.94
2013년	98.47	93.00	95.44	100.71	99.29	97.22	99.20	102.64	100.16
증감(%)	2.64	3.38	3.62	3.54	2.4	3.85	1.5	4.27	-2.22

2

공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-2월	185,887	177,155	-8,732	-4.70	19,618	18,702	-915	-4.66	0.04
	1 월	98,612	93.536	-5,075	-5.15	10,395	9,925	-469	-4.51	0.64
	2 월	87,275	83.619	-3,656	-4.19	9,223	8,777	-445	-4.83	-0.64
	3 월	95,418	95,090	-328	-0.34	10,102	10,005	-97	-0.96	-0.62
	4 월 (15일)	39,962	40,209	247	0.62	4,857	4,869	12	0.26	-0.36
조정량	소계	172,606	167,677	-4,929	-2.86	18,654	18,136	-518	-2.78	0.08
	1 월	86,662	83,129	-3,533	-4.08	9,851	9,441	-410	-4.16	-0.08
	2 월	85,944	84,548	-1,396	-1.62	8,803	8,695	-108	-1.23	0.39

3

중블록별 현황

○ 서대문구

구 분		사업소계	서대문계	홍은	백련	백련6	백련9	증산3	남산4
유수율 목표(%)		97.40	97.34	96.67	96.72	98.22	97.48	99.31	96.94
목표대비증감(%)		-0.4	-1.6	-1.9	-0.5	-3.1	3.1	0.4	-3.6
전년대비 유수율 (1-2월)	2014년	97.0	95.7	94.8	96.2	95.1	100.6	99.7	93.3
	2013년	95.1	95.7	97.3	98.3	95.4	94.1	97.1	91.8
	증 감	1.9	0.0	-2.4	-2.0	-0.3	6.4	2.6	1.5
공급량 증감율 (%)	1 월	-4.4	-0.6	8.7	10.1	-5.8	-5.5	-1.4	-10.8
	2 월	-4.9	-2.1	0.2	-1.4	-1.8	-5.0	-2.7	-4.4
	3 월	-1.0	-2.3	-9.6	0.1	0.0	2.3	-1.7	1.0
	4월(15일)	0.3	-2.1	-14.5	3.4	3.2	5.1	-1.9	1.9
조정량 증감율(%)	전년2개월	-2.8	-3.2	-3.7	-10.9	-2.2	1.1	20.2	-6.8
	전납기2개월	-4.5	-4.8	-2.9	-1.3	-7.6	-1.2	-4.5	-8.7

※ 백련 조정량은 ‘13.1월 가재울 뉴타운 신개전수전(증산3중블록)이 전산코드 착오부여로     백련중블록에 조정량 +10만톤 됨에따라 전년대비 감소율이 높아짐

○ 마 포 구

구 분		마포계	증산4	증산5	와우산1	와우산2	만리3
유수율 목표(%)		96.51	98.11	97.99	95.44	95.40	93.75
목표대비증감(%)		-1.3	4.1	-3.7	3.3	-4.1	-4.8
전년대비 유수율 (1-2월)	2014년	95.2	102.2	94.3	98.7	91.3	88.9
	2013년	93.3	100.3	90.1	104.8	88.2	83.3
	증 감	2.0	2.0	4.2	-6.1	3.1	5.6
공급량 증감율 (%)	1 월	-15.9	-49.2	-7.4	8.3	-13.0	-3.4
	2 월	-14.3	-49.4	-7.1	9.6	-9.8	-6.0
	3 월	-9.6	-49.1	-5.2	10.6	-1.6	-2.7
	4월(15일)	-6.5	-40.1	-4.4	9.5	0.9	-2.7
조정량 증감율(%)	전년2개월	-2.9	0.3	-2.8	-2.6	-5.2	-0.7
	전납기2개월	-5.6	-7.0	-3.4	-6.7	-5.9	-3.8

○ 은 평 구

구 분		은평계	불광터널	증산1	증산2	진관
유수율 목표(%)		98.41	98.39	98.33	98.38	98.40
목표대비증감(%)		1.8	1.4	-2.8	6.0	2.1
전년대비 유수율 (1-2월)	2014년	99.9	99.8	95.5	104.4	100.5
	2013년	96.4	96.7	93.7	98.1	96.7
	증 감	3.5	3.1	1.8	6.3	3.9
공급량 증감율 (%)	1 월	1.5	-7.1	42.3	-8.8	-2.9
	2 월	1.0	-7.5	43.9	-13.4	-4.0
	3 월	9.8	2.5	61.8	-11.7	-0.6
	4월(15일)	10.5	3.9	61.5	-11.9	-0.1
조정량 증감율(%)	전년2개월	-2.2	-0.5	-9.3	-3.9	0.1
	전납기2개월	-3.3	-3.4	-3.1	-3.7	-3.0

- 증산1중 482수전 → 진관중 수전이전(‘13.5월)

※ 증산 4중블록은 불광천 송배수관 공사관계로 증산1중블록 공급라인으로 약 절반정도      공급중에 있으나, 2개중블록 합산 공급량은 2월까진 감소로 문제가 없었으나       3월부터 증가로 관리가 요구됨.

․  1월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  -6.6%

․  2월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  -5.6%

․  3월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  +0.7%

․  4월공급량 (증산1+ 증산4) 전년대비  +4.1%

4

가압구역 유수율

○ 서대문구 - 16개소

북악	현행	창천	홍은3	홍제 증압	홍제2 증 압	홍제4 증압	홍은1 증 압	정원1 증 압	정원2 증 압
88.3	81.7	93.4	84.5	92.7	103.5	97.0	108.0	90.6	96.5

북가좌2증압	연희3 증 압	창천 증압	자하문 증 압	송죽원 증 압	백 련 증 압
125.5	132.0	99.5	97.5	96.4	92.9

○ 마 포 구  - 7개소

와우산	노고산	상 암 증 압	성산1 증 압	성산2 증 압	청 암 증 압	만 리 증 압
106.8	90.4	100.9	127.8	97.6	111.4	83.8

○ 은 평 구 - 5개소

녹신	진관증압	불광증압	응암2증압	독박골1증압
91.8	83.5	92.7	93.1	145.5

5

관리대상 중블록 및 가압구역

○ 중블록 지역

- 최근2개월 유수율 90%미만 중블록 :  1개중블록

→  만리3(88.9%)

- 최근2개월 유수율 100%초과 중블록 :  4개중블록

→ 백련9(100.6%), 증산4(102.2%) 증산2(104.4%), 진관(100.5%)

- 최근2개월 유수율 목표보다 4%이상 낮은 중블록 : 2개중블록

→  와우산2(-4.1%), 만리3(-4.8%)

- 3-4월 공급량 증가 중블록(조정량 증·감대비) : 6개중블록

․ 서대문구 : 백련6,백련9,남산4중블록 조정량 증감율에 비해

공급량 증가율이 다소 높은 편임

․ 마포구 : 와우산 1중블록 조정량 –2.6%상태에서 공급량이 크게 증가

․ 은평구 : 증산1 +  증산4 중블록 공급량이 점차 증가추세임

○ 가압지역 최근2개월

-  유수율 85%미만 가압지역 : 4개 가압장

․ 서대문구(2) : 현행(81.7%), 홍은3(84.5%)

․ 마 포 구(1) : 만리증압(83.8%),

․ 은 평 구(1) : 진관증압(83.5%)

-  유수율 110%초과 가압구역  : 5개 가압장

→  북가좌2증압 125.5%,  연희3증압132.0%, 성산1증압 127.8%

청암증압 111.4%, 독박골1증압(145.5%)

6

2014년 4월 유수율향상 T/F팀 회의

○ 회의일시 :  5. 2(금)16 : 00, 4층회의실

○ 보고사항

- 유수율 총괄팀 보고

· 유수율 총괄 현황

· 2014년 유수율 평가기준에 관한사항

- 유수율 부진중블록 및 가압구역에 대한 부진원인, 대책논의 등