내 집 내 점포 앞 눈치우기
	동작소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과 보고

1. 현장지휘대-3366(2014.4.11.)호『소방용수시설 보수완료 통보에 따른 검수 및 시스템등록 지시』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 동작119안전센터 관리·운용중인 소방용수시설 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 4. 11.(금) ~ 4. 17(목)(7일간)

나. 대    상 : 급수탑 201등 7개소

연번	소화전	공소번호	세부현황
			주소	심도(cm)	수압적정 여부	시스템 등록여부	최종결과
1	급수탑	201	동작구 시흥대로596(신대방1동 698)	0	·	등록 완료	영구폐전
2	지하식	1302	동작구 보라매로 5가길 16(신대방2동 395-69)	60	적정	등록 완료	보수완료
3	지하식	1001	동작구 시흥대로 634(신대방1동 686-1)	50	적정	등록 완료	보수완료
4	지하식	1155	동작구 대방동길77(대방동 376번지 1호)	50	적정	등록 완료	보수완료
5	지상식	1165	동작구 등용로 107(대방동23번지161호)	0	적정	등록 완료	보수 미완료
6	지하식	1227	동작구 여의대방로24사길 8(대방동404-15)	60	부적정	등록 완료	보수 미완료
7	지상식	1277	동작구 보라매로78(신대방2동342-39)	0	적정	등록 완료	보수완료

다. 조치내용 : 관구 및 스핀들 잠금 및 소화전 주변 정비 등

붙임 1. 소방용수시설 검수결과보고 1부.  끝.

	동작119안전센터장
★담당자	박인철		3팀장	노수환		119안전센터장	04/18 이순헌
협조자
시행	동작119안전센터-2203	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울특별시 동작구 여의대방로16길 55 동작119안전센터	/
전화	02-848-1088	/전송	02-847-0900	/	inchul1020@seoul.go.kr	/	대시민공개