함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
(경유)
제목	대형 누수사고 대비 특별점검 결과 보고

1. 누수방지과-28(2014.3.14.)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련으로 누수사고 예방을 위한 대형 상수도관(D=1,000㎜이상) 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검결과 : 특이사항 없음

위 치	점검내용		점검결과(지적사항)
	관로(m)	변실	누수여부	GIS정보상이	기타사항
계	71,872	141	-	-	-
서초구	30,216	80	-	-	-
강남구	41,656	61	-	-	-

끝.

	강남수도사업소장
주무관	권기섭		시설관리과장	04/18 원의덕
협조자
시행	시설관리과-8466	(		)	접수		(		)
우	135-855	서울 강남구 양재천로 199(도곡2동 459-4)	/
전화	02-3146-4913	/전송	02-3146-4939	/	dabgee@seoul.go.kr	/	대시민공개