다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수도공사장 수해예방 및 밀폐공간작업자 등 안전관리 강화 철저

1. 지난 2013년 노량진 상수도배관 공사장과 방화대교 접속도로 공사장의 안전사고 발생 및 최근 진도 여객선 안전사고 발생으로 안전의 중요성은 재차 강조해도 부족함이 없는 실정으로 하수도공사장 수해예방 및 밀폐공간 작업자에 대한 안전관리에 철저를 기할 것을 아래와 같이 강조하니 하수도공사장 안전에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 하수도 공사현장 토사붕괴 및 배수관리 철저

- 물박이 제거, 개배수로 확인, 가시설공사 등 공사장 안전관리

나. 강우예보시 하수박스내 출입 및 작업금지

다. 밀폐공간 작업자 안전수칙 준수 철저

라. 빗물받이 덮개 제거 철저

마. 공사관계자 비상연락 체계 유지 철저

2. 아울러, 안전사고 발생시 동향보고 및 관계기관과의 유기적인 대응체계 구축에 철저를 기하시기 바랍니다.

첨부 : 밀폐공간 질식재해예방 안전작업 매뉴얼 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울시 25개 자치구(하수업무담당부서)
주무관	이원영		하수관리팀장	최승각		물재생계획과장	04/18 이진용
협조자	하수과징팀장	송요상		하수정보팀장	이승원		하수정비팀장	심형보
하수계획팀장	이도우
시행	물재생계획과-4914	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3790	/전송	2133-1042	/		/	대시민공개