고압가스 수불부(4.16)

결재	주무관	정수과장
	박준호	04/18 서한호

일자	액체염소 사용량(kg)									액화탄산 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장						정수장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			16,096						15,590			21,128
4.01		544	15,552		0	0	233	233	15,357		493	20,635
4.02		563	14,989		0	0	236	236	15,121		248	20,387
4.03		490	14,499		0	0	229	229	14,892		0	20,387
4.04	5,400	536	19,363		0	0	223	223	14,669		0	20,387
4.05		452	18,911		0	0	214	214	14,455		0	20,387
4.06		408	18,503		0	0	213	213	14,242		0	20,387
4.07		515	17,988		0	0	234	234	14,008		0	20,387
4.08	5,400	572	22,816		0	0	238	238	13,770		0	20,387
4.09		566	22,250		0	0	241	241	13,529		0	20,387
4.10		580	21,670		0	0	260	260	13,269		0	20,387
4.11		578	21,092		0	0	261	261	13,008		845	19,542
4.12		525	20,567		0	0	268	268	12,740		1,614	17,928
4.13		462	20,105		0	0	241	241	12,499		1,576	16,352
4.14		516	19,589		0	0	264	264	12,235		2,593	13,759
4.15	5,400	583	24,406		0	0	292	292	11,943		3,066	10,693
4.16		523	23,883		0	0	267	267	11,676		2,731	7,962
4.17		543	23,340				278	278	11,398		2,240	5,722
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
합계	16,200	8,956					4,192	4,192			15,406