문서번호	도로보수과-1774
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	04/18 代홍수종
협조
	주무관		최영서

도로굴착신청 현장조사서-통신2

2014. 04

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 강남구 삼성동168-26
	성 명	(주)씨앤앰(이종도)
굴착 위치		성동구 용답동 - 천호대로 78길 9(용답동182-10)
굴착 목적		용답동 182-10번지일대 굴착공사(광네트윅구축공사)
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.2	36.0	43.2	원인자복구 규격(100mm)
	아스팔트	1.2	36.0	43.2
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 천호대로(동호일식 ⇒ 전농교)
조사자 의견	1. 허가사항 준수 철저 및 승인된 교통처리 계획대로 시행할 것, 2. 아스팔트 10계명 준수 철저 3.굴착선형유지 및 다짐(30㎝마다 층다짐 실시) 철저히 할 것 (되메우기 토사 및 혼합기층제 포설시) 4. A-1 포장단면에 의거 복구 및 차로단위포장복구실시. 5. 아스팔트 컷팅 20cm이상 실시 할 것, 관리청복구 허가처리 요망

2014. 04. 18

보 고 자  시설관리원 정 원 근