복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	★예방과장
	김동욱	김순식	전결 04/18 판영길

문서번호	예방과-5649

	민원접수-0909,0910(2013.9.12)“위험물취급 및 저장소 설치허가 신청서와 관련하여 IT COMPLEX에 출장하여 현지확인한 내용을 아래와 같이 복명합니다.
2014. 4. 17. (목)
복명자 : 소방경 김순식, 소방위 김동욱

복 명 내 용
확인일시	2014. 4. 17.(목) 16:00~17:00
건 명	위험물취급 및 저장소 설치허가 신청에 따른 현장확인 복명서(IT COMPLEX)
내용	1. 관련근거 ○ 민원접수-0909(2014.4.17)호“위험물 취급소 설치허가 신청서” ○ 민원접수-0910(2014.4.17)호“위험물 저장소 설치허가 신청서” 2. 위와 관련 아래와 같이 설치허가 현장확인 결과를 복명합니다. 가. 대상 : IT COMPLEX 나. 주소 : 서울시 마포구 상암동 1648 다. 설치자 : 서울시 도시기반시설 본부 라. 설치내용(예정) 가) 옥내탱크저장소 : 제4류 제2석유류 경유(7,000ℓ×1기) 나) 일반취급소(발전기 7기) - 271ℓ/hr×2hr/day×4대=2,168ℓ/day - 201.6ℓ/hr×2hr/day×2대=806.4ℓ/day - 93.5ℓ/hr×2hr/day×1대=187ℓ/day ⇒ 2,168+806.4+187 = 3,161.4ℓ/day 마. 확인사항 : 위험물저장 및 취급소의 위치․장소 등 확인 3. 상기대상에 대하여 위험물저장 및 취급소의 설치 위치․장소 등에 대하여 현장을 확인하였음을 보고 합니다.
비 고	현장확인 결과 : 별도 보고