문서번호	현장민원과-6753
보존기간	년
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/18 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.17)

2014.  4.  17(목)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.4.17(목)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	6	757	4	541	2	216
양 천 구	2	288	1	145	1	143
강 서 구	2	303	2	277		26
구 로 구	2	166	1	119	1	47

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	4	541	1	36	1	146	1	191	0	42	1	126
양천구	1	145		20		40	1	45		17		23
강서구	2	277	1	14	1	80		105		10		68
구로구	1	119		2		26		41		15	1	35

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		1	2	1	4	145	277	119	541
가옥 내	소 계	1	2	1	4	92	217	73	382
	화장실변기누수		1		1	60	121	32	213
	주방,부엌누수				0		7	8	15
	욕실,화장실배관		1		1	4	14	14	32
	보일러,온수배관	1			1	15	57	8	80
	수도꼭지고장				0	7	1	8	16
	벽체,바닥배관노후			1	1	2	1	3	6
	기 타				0	4	16		20
가옥 외	소 계	0	0	0	0	38	47	42	127
	수도계량기옆				0	19	21	15	55
	마당 수도 및 배관 노후				0	16	24	27	67
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	0	0	0	15	13	4	32
	단지내배관노후				0	4	3	1	8
	수도계량기옆				0	11	10	3	24
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	1	2	143	26	47	216
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소	1			1	14			14
신청인(거주인) 부재				0	18			18
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음			1	1	90	26	47	163
기 타				0	17			17