시 행	안전관리과-839	(		)
접 수		(		)
보존기간	년
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
수 신 자	내부결재

주무관	안전관리과장
정진혁	04/18 박상태
협 조

돌관공사 TF팀 점검결과보고

【도림천상류 관악산 저류조 설치 공사】

□ 점검일시 : 2014. 4. 17(목)

□ 점 검 자 : 안전관리과 정진혁

□ 점검결과

○보고사항

◆ 도림천상류 관악산 저류조 설치 공사

- 서울대 입구 저류조 공사장

→ 3월 점검 결과 계측이상 구간 기술지원감리 및 계측회사 입회하에 안정성 평가후 관리기준치

변경 관리 중

- 노천강당

→ 구조물 되메우기 작업 중으로 공사중 사면 안전관리가 미흡하여 현장조치

- 공대폭포

→ 벽체시공용 작업통로가 전체적으로 양호하게 운영되고 있으나, 일부구간 안전난간대가 미설치

되어 현장조치

- 서울대 입구 강관추진 관련

→ 단일 강관으로 추진을 검토하고 있으나 경제성에 비해 취약요소가 많고 원설계가 이중관으로

설계되어 있으며 공사 전체적으로 판단할 때 공기나 품질, 시공성 면에서 이중관으로 건의함.

- 향후일정

→ 6월 말까지 매주 월요일 TF팀 회의가 현장에서 오후에 있을 예정으로 오전에 위험지역 계측

DATA 확인 및 공사장 안전점검 수행예정

끝.