문서번호	건축부-4786
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
지방시설사무관대우		환경시설과장	건축부장
윤승근		신명승	04/18 이병석
협조

서울과학관 건립공사

관급(콘크리트 파일) 발주검토

서울과학관 건립공사

관급(콘크리트 파일) 발주검토

우리본부에서 추진 중인 「서울과학관 건립공사」의 관급자재인 콘크리트파일에 대한 사급전환 검토임.

1		공사개요

□ 공 사 명 : 서울과학관 건립공사

□ 대지위치 : 노원구 한글비석로 168(하계동 산11) 일대

□ 규    모 : 지하1층 지상3층, 연면적 12,330㎡

□ 공사기간 : 2014.01.13.~2016.01.12.(24개월)

□ 도급금액 : 9,977,692천원

□ 시 공 자 : 키움건설(주) 외 2

□ 감 리 자 : ㈜정림건축종합건축사사무소 외 2

2		추진경위

□ 2013.10.10. 서울과학관 건립사업 추진계획(시장방침, 경제정책과)

□ 2013.12.31. 공사 계약

□ 2014.01.13. 공사 착수

□ 2014.03.21. 관급자재 수급계획서 검토 제출(책임감리원)

□ 2014.04.02. 관급자재 구매계획

3		관급발주 문제점 및 대책

□ 콘크리트파일 발주 문제점

○ 설계수량 : 271본(4종 규격, 총44,102,410원)

○ 발주 문제점 : 조달청 단가계약 품목으로 등록되어 있지 않아 종합쇼핑몰을 통한 납품의뢰 불가.

###################(담당 박희경, 070-4056-8724)

□ 대  책

○ 사급 전환 공급 : 공정상 자재의 적기 공급이 필요한 시기로서 공기 영향의 최소화를 위해 사급으로 전환하여 공급

○ 가격경쟁력 제고 : 관급 설계금액 보다 낮은 단가로 조사하여 공급

(천원)

규 격	수량(본)	당초금액(관급)	변경금액(사급)	증감
계	271	44,102	41,785	▽2,317
PHC,A형,∅400*5m	131	16,323	16,034
PHC,A형,∅400*6m	81	12,109	11,769
PHC,A형,∅400*7m	23	4,011	3,816
PHC,A형,∅400*8m	17	3,388	2,820
PHC,A형,∅400*9m	19	4,262	3,547
부가가치세		4,009	3,799

※ 시험항타 결과 규격변경 시 설계금액 조정될 수 있음.

4		향후계획

□ 현장조치 및 설계변경

○ 사급 전환 자재의 현장조치 가능하도록 책임감리원에 통지하고,

○ 시험항타 후 설계규격 확정, 향후 설계변경(재료비 외 제경비 불포함)

○ 공정상 필요시 단가 변경없이 설계요구 성능에 충족하는 동등이상의 규격 허용

□ 예산절감 : 약 2,442천원(조달수수료(0.54%) 포함)

붙임 : 설계서 1부.  끝.