문서번호	여의도공원관리사무소-2479
결재일자	2014.4.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	여의도공원관리사무소장
안경식		이용원	04/18 박원근
협조

선유도공원 오수처리장 천정 등기구 교체계획

2014. 04.

서부공원녹지사업소

(여의도공원관리사무소)

선유도공원 오수처리장 천정등기구 교체 계획

선유도공원 오수처리장 내부 천정등기구가 오래되어 부점등으로 지하 시설물 유지관리에 어려움이 많아 이를 교체하여 안전사고 예방 및 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

□ 시설현황

구 분	천정등
설치현황	12
설치년도	1990

□ 현황사진

오수처리장 내부 천정등

□  문제점

○ 시설물 노후되고 낡아 훼손되어 있는 등 부점등 상태

○ 안정기 및 케이블의 절연불량

○ 습기로 인한 부식진행 및 누전발생으로 안전사고 우려

□  정비계획

○ 시설물 노후되고 낡아 안전사고 우려 되므로 긴급보수가 요망된 사항임

○ 천정등기구 등을 전문업체에 의뢰하여 교체설치 및 정비하고자 함.

□  조치의견

○ 조치방법 : 외부업체에 의뢰하여 교체작업 시행(12개소)

○ 소요예산 : 금1,100천원(금일백일십만원)

○ 예산과목 : 선유도공원유지관리, 공공운영비(100-201-02).  끝.