문서번호	시설과-2166
결재일자	2014.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설과장
문한성		04/20 공헌구
협 조
	주무관		이상국

시설물 특별점검 결과보고

2014. 4

시  설  과

시설물 특별점검 결과보고

□ 목    적 : 시설물 특별안전대책 간부진 현장점검

□ 일    시 : 2014. 4.19(토) 13:00~15:00

□ 점 검 자 : 관리부장, 시설과장, 조경과장, 문한성 주무관

□ 점검방법 : 육안점검

□ 점검시설 : 백두산호랑이 숲 조성 공사장, 사면시설, 조형물

□ 점검결과

◦ 만남길 조형물(현수막 게첨시설) 균열 진행으로 안전사고 우려

◦ 백두산호랑이 숲 조성공사 입구 계곡부 난간 높이가 낮아 안전사고 우려

◦ 동양관 앞 사면의 낙석 위험 등 안전대책 강구 필요

만남길 조형물 상단	백두산호랑이 숲 조성공사장내 계곡부	동양관 앞 사면

□ 조치계획

◦ 만남길 조형물 긴급 안전점검 시행 및 정비방안 마련(보강 또는 철거)

◦ 백두산호랑이 숲 조성공사 계곡부 난간 높이 상향조정(조경과 추진)

◦ 동양관 앞 사면 낙석 예방을 위한 정비방안 마련(안전휀스 설치 등)

- 예산 확보를 위한 관련부서 협의 추진(공원녹지정책과 포괄비 등). 끝.