문서번호	정수시설과-408
결재일자	2014.4.14.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
윤양호		윤종민	04/14 김동기
협조

LED 조명 교체사업

조달제품 선정 심사위원회 개최결과 보고

2014. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

LED 조명 교체사업

조달제품 선정 심사위원회 개최결과	보고

우리 센터 『LED 조명 교체사업』 과 관련, 조달제품(LED조명) 선정을 위한 심사위원회 개최결과 보고임.

□ 관련근거

❍ 정수시설과-399(′14.4.11.)호 “LED조명 교체사업 추진계획”

❍ 정수시설과-400(′14.4.11.)호 “LED조명 교체사업 조달제품 선정 심사위원회 개최”

□ 심사위원회 개최 개요

❍ 개최일시 : 2014.4.14.(월) 09:30~10:30

❍ 장    소 : 관리본관 1층 회의실

❍ 참석위원 : 센터 소장, 행정관리과장, 정수과장, 정수시설과장,

정수시설과 기계팀장 및 전기팀장

❍ 선정기준 : 2013년 서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준과 성능 및 제품

가격을 고려하여 심사

❍ 제품선정 : 구매대상 품목 7종에 대하여 종류별 각 1개 제품 선정

□ 선정결과

TYPE	품 목	규 격	조달물품 식별번호	비고
1	LED 평판형(300*1200)	40W, 매입형	22452127	형광등 32W*2등 대체용
1-1	LED 평판형(600*600)	40W, 매입형	22452236	″
2	LED전용 매입형 등기구	직관램프 20W*2	22629568	″
3	직관형 LED 램프	20W	22380731	″
4	LED 투광등	60W	22450854	메탈 250W 대체용
5	LED 다운라이트	12W, 일체형	22207002	다운라이트 25W 대체용
6	LED 센서등기구	11W, 원형	22465678	삼파장등 25W 대체용

□ 향후 일정

❍ ′14. 4. 15. : LED조명 조달구매 발주(제3자단가계약)

❍ ′14. 4. 21. : 조명교체 전기공사 발주(전자공개수의계약)

❍ ′14. 5. 15. ~ 6. 30. : LED조명 납품 및 현장 설치공사

❍ ′14. 6. 30. : 준공

붙임 : 1. 조달제품 선정 심사결과 1부

2. 심사위원 검토의견서 1부

3. 심사위원회 개최 사진 1부.  끝.