문서번호	전농119안전센터-1987
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개

★담당자	센터장	행정팀장		소방행정과장	결재
김승관	이혁재	김덕봉		04/21 이동선
협 조

안전관리활동 결과보고서(전농)

□ 소방서 : 동대문소방서

□ 부  서 : 전농119안전센터

일시	2014년 4월 13일 14시 30분 (일요일)
장소	동대문구 답십리동 295번지(전농965 지하소화전)
출동소방력	인원4명 및 펌프차
상황	□화재 □ 구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	□화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □ 차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 ■ 기타 활동
미흡한점	○ 지하식 소화전 점검중에 지렛대를 이용 두껑을 들추다가 뚜껑이 열리면서 상대직원 발에 부상을 입힐뻔한 사례
개선할점	○ 소화전 점검중 지렛대를 이용 뚜껑을 열거나 스텐드파이프 복스핸들 사용시 항상 상대직원 안전을 확보한후 뚜껑을 개방 소화전 점검토록하여 다시는 이와같이 안전사고가 일어날 수 있는 사례가 발생치 않도록 할것.