문서번호	생태공원과-956
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
김일문		이해룡	04/21 이용태
협 조
	주무관			서은교
	주무관			임이환
	주무관			양순옥

공사장 안전점검보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공  원  부

최근 대형사고 발생에 따른 시민 불안감 해소 및 공사장의 안전의식을 제고코자 특별안전점검 실시하고 그 결과를 보고드림.

점검근거 : 본부장 특별지시(‘14.4.17.)

점검개요

○ 점검일시 : 2014.4.18.(금)

○ 점검대상 : 공사장 2개소

- 양화한강공원 친수공간 조성공사

- 한강도심생태공원확충조성사업

○ 점 검 자 : 생태공원과장,서은교,김일문,임이환,양순옥

○ 점검내용 : 현장 안전시설 설치상태등

점검 지적사항 및 조치내용

공 사 명	지 적 사 항	조치내용	비고
양화한강공원 친수 공간 조성공사	하도급 공사안내간판 설치 미흡	즉시 조치토록 함
한강도심생태공원 확충조성사업	서래섬 나들목앞 공사차량 진출부 공사안내간판등 배치 소홀	공단 감독 및 현장대리인에게 즉시 조치토록 함
한강도심생태공원확충 전기공사	이설현장 주변 잔토정리상태 미흡	즉시조치

현장점검 사진

양화친수공간

한강도심(서래섬)