문서번호	대림119안전센터-2290
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장			결재
양해영	이광선	04/21 정찬경
협 조

안전관리활동결과보고서

(기타6373318)

□ 소방서 : 영등포소방서

□ 부  서 : 대림119안전센터

일시	2014.4.19.(16:20 ~ 17:15)
장소	영등포구 신길로 93(신길5동) 성미유치원
출동소방력	펌프(이광선, 양해영, 윤건수, 안상옥)
상황	□화재 □구조 □ 구급 □ 교육훈련 ■ 기타 재해상황
안전관리 활동	□화재진압활동 □ 긴급구조활동 □ 구급활동 □차량운행활동 □ 교육훈련활동 □ 시민안전교육활동 ■기타 활동 ( ) ※ 내용 ; 소방시설 오동작 결과 ; 수신반 복구
미흡한점	- 특이사항 없음
개선할점	- 특이사항 없음