작업일지(4/18)			주무관	주무관	시설관리과장	결재
			조진국	남후원	04/21 조상덕
2014년 4월 18일 금요일

담당자:  조진국, 오창금    날씨 : 맑음

처 리 현 황(금일/누계)			구 역 관 리 내 용
구 분	금 일	누 계	□. 밸브조절 및 민원처리 1. 누수복구공사: 로타리 누수 확인 D1000 프랜지 프랜지 고무패킹교환 수리함. 2. 유수율관련: 점검, 여의동 역 주변 신길동두산아파트 영소방서 점검자료확인. 4/18 1. 옥내배관확인: 당산 현대5차 5층, 도배중 2. 구청 도로확장 이설건 :D200*15 제수2,퇴수1,인입1,공기1. 신길3동 성락교회 도림로 307
밸브조절 및 민원처리
밸브조절	8	320
수계전환
수질민원•불출수•녹물		16
누수복구, 불용관	1	8
옥내급수관 교체 및 저수조청소 확인
옥내급수관	1	30
저수조,물탱크조사
지역내 점검
상수도관 (D=1000)
노후 밸브류		33
하수관 유관공사		7
재개발, 재건축		7
소블록 배관망정리
배관도 점검	2	29
비굴착점검
기타
이설건	1	1
학교음수대
퇴수작업