문서번호	시설개선과-1400
보존기간	년
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설개선과장
안영찬		04/21 신동호
협조
	주무관		지양수

주경기장 휠체어리프트 고장 보고

2014. 4.  .

서울특별시체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장 장애인용 휠체어리프트 고장 보고

주경기장내 국민생활체육회 입구에 설치되어 있는 장애인용 휠체어리프트가 장애인 전용 설비 임에도 불구하고 잦은 화물의 적재로 Door구동 모터 및 감속기 축이 절손되어, 이를 조속히 수리하고 개선하여 시설물관리에 만전을 기하고자 함.

설비현황

설비명	용도	규격	설치년도	비 고
장애인용 휠체어 리프트	휠체어 승강용	250Kg	2009년도

조치의견

❍ 위 설비는 장애인전용 임에도 불구하고 체육 단체들의 잦은 화물 적재로 1          층 출입문 자동 구동장치인 모터 및 감속기 축이 절손되어 시설물관리에 어려          움이 있어, 승강기 전문보수 업체에 의뢰 하여 수리 하고 사용자가 전용으로          조작할 수 있는 리더기를 신설 하고자 함.

- 개선 : 도어리더기 설치

- 신설 : 도어감속기 및 모터 교체

소요예산

❍ 소요예산 : 약 1,300,000원(부가가치세 포함)

- Door모터 및 감속기 : 300,000원

- 도어리더기 : 600,000원

- 설치비 : 400,000원

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합운동장운                    영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

시행방법

❍ 비용이 소액 이므로 승강기연간단가 업체에 의뢰 수리후 정산 지급처리.

❍ 승강기보수업체 : 성우승강기주식회사

붙임 : 현황사진 1부. 끝.

현 황 사 진

도어 구동모터 및 리더기