	관악소방서
수신	서울특별시 남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	소방용수시설 보수 요청

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 현장지휘대-2497(2014.03.18.)호『2014년 관악소방서 소방용수시설 신설예정지 및 보수공사대상 통보』와 관련하여 관악소방서 2014년 4월중 현재까지 고장 소방용수시설 현황을 아래와 같이 통보하오니 신규로 발생한 소방용수시설에 대해 보수하여 화재 진압에 만전을 기 할 수 있도록 조치하여 주시고, 신설 및 보수완료된 소방용수시설에 대해 그 결과를 조속한 시일내 통보하여 주시기 바랍니다.

합계	소화전		비고
	지상식	지하식
61	20	41	기통보28 신규 33

-  고장 소방용수시설 현황 -

붙임  1. 4월 현재 고장용수시설 현황 1부.

2. 관련문서 각 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	심종보		대응총괄팀장	代김운하		재난관리과장	전결 04/21 강인구
협조자
시행	재난관리과-644	(		)	접수		(		)
우	151-721	서울 관악구 관악로 97 3층	/
전화	02-886-1192	/전송	02-877-4119	/	sss5775@seoul.go.kr	/	대시민공개