문서번호	목동사업과-1807
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		목동사업과장
박관호		04/21 박용규
협 조	주무관		代김현오
	주무관		정창화

목동야구장 승강기 자체점검(4월) 결과보고

2014. 04.

목동야구장 승강기 자체점검 결과 보고

Ⅰ

승강기 설치 현황

승강기 사양

시설명	준공일	규격	사용전력	설치위치	승강고	비고
노약자및장애인용 승강기	‘13. 02. 26.	20인승 1,350Kg 60m/min	380V	야구장1루측 2게이트앞	지상1층~3층 (3개층사용)

승강기 점검업체 현황

점검업체 : 삼정엘리베이터(주)

계약기간 : `14. 03. 01. ~`15. 2. 28(12개월)

소 재 지 : 서울시 양천구 신정동 삼정빌딩8층

점 검 자 : 삼정엘리베이터 보수부 강호명, 박성운

Ⅱ

승강기 승강기 자체점검 결과

승강기 자체 점검일 : 2014. 04. 16.(12회중 2회차)

승강기 점검항목 및 점검결과

기 계 실 : 양호

카실, 카위 : 양호

승 강 장 : 양호

파    트 : 양호(세부 점검표 별첨 참조)

점검 특기사항

기계실 카 레일 윤활유 도포등

점검 보수료 지급 : 용역업체 과업완료후 기성청구시 지급

별첨 : 1. 엘리베이터 점검표(로프식)  1부

2. 승강기 점검사진            1부. 끝.