옥내급수관 정체수 시료채취 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이지혜	장인환	04/21 유철민

	######## 외 4개소에 대하여 옥내급수관 정체수 시료 채수 및 수질검사 (pH)를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
	2014. 4. 21
	보고자 : 주무관 이지혜

################4.18

############################################################

3. 시료 채수자 : 주무관 이상일, 송시영, 김은태, 강태수

4. 채취 시료수 : 총 13점

5. 시료채수 및 현장 수질검사결과

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-61 (‘14.4.11)	########	‘14.4.18 16:00	NB61-1	7.5	본관	1점
		‘14.4.18 16:00	NB61-2	7.6	별관	1점
		‘14.4.18 16:00	NB61-3	7.6	신관	1점
2014-67 (‘14.4.15)	########	‘14.4.18 16:30	NB67-1	7.3	본관	1점
		‘14.4.18 16:30	NB67-2	7.3	체육관	1점
		‘14.4.18 16:30	NB67-3	7.3	수위실	1점

접수번호	건축물(시설)명	채수일시	시료번호	현장 수질검사 결과 (pH)	채수지점	비 고
2014-68 (‘14.4.15)	########	‘14.4.18 16:00	NB68-1	7.4	본관	1점
2014-69 (‘14.4.16)	########	‘14.4.18 16:10	NB69-1	7.3	본관	1점
		‘14.4.18 16:10	NB69-2	7.2	후관	1점
		‘14.4.18 16:10	NB69-3	7.2	급식실	1점
2014-70 (‘14.4.18)	########	‘14.4.18 16:30	NB70-1	7.5	본관	1점
		‘14.4.18 16:30	NB70-2	7.5	교육관	1점
		‘14.4.18 16:30	NB70-3	7.4	창업보육센터	1점

끝.