투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신자	관리단속과장
(경유)
제 목	정비실 샤터수리 요청

1. 정비실 샤터가 이탈(고장)되어 긴급 수리요청하오니 처리하여주시기 바랍니다.

가. 고장일시 : 2014.04.13.∼04.14

나.  고장원인 : 이탈원인으로는 샤터가 크고, 자체 중량이 무거워 승하강시 양측의무게중심이 맞지 않아 이탈되는 것으로 판단되며, 최종 샤터작동자(CCTV 확인)는 알 수 없고, 위 정비실 샤터는 설치 후 3회 이상 이탈 한적이 있음.

다. 방지대책 : 이탈(고장)방지를 위해서는 중량이 가벼운(알루미늄 등)것으로  교체하는 것이 바람직하다고 판단됩니다.

	기전과장
주무관	조태욱		기전과장	04/21 代최경주
협조자
시행	기전과-3724	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 한천로 913	/	http://www.seoul.go.kr
전화		/전송	945-5074	/		/	대시민공개