	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	여객선 침몰사고 관련 관내 다중이용시설에 대한 안전점검 실시 계획 보고

1. 2014.4.18.(금) 서울소방재난본부 회의자료 ｢절제되고 경건한 분위기 조성을 위한 근무자세 확립 철저｣

2. 위와 관련 작은 사고에도 시민들이 민감하게 반응 할 우려가 있는 관내의 다중이용시설에 대하여 시민이 믿고 안전하게 이용할 수 있도록 아래와 같이 안전점검을 실시하고자 계획을 보고합니다.

가. 일   정 : 2014. 04. 21. ~ 04. 22(2일간)

나. 대   상 : 현대백화점 등 8개소(붙임참조)

다. 검 사 자 : 검사지도팀 특별조사요원 4개조

라. 내    용

- 화재 취약요인 또는 불안전요인 사전제거, 시설개선 등

- 안전시설,피난시설,방화구획 및 방화시설의 유지·관리 여부

- 기타 관계인 소방안전교육 병행 실시

붙 임  다중이용시설 소방안전점검 대상 및 일정. 1부. 끝.

검사지도팀장	박성수		예방과장	정광섭		소방서장	04/21 김시철
협조자
시행	예방과-4610	(		)	접수		(		)
우	120-823	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-1197	/전송	02-3141-9819	/	pss119m@seoul.go.kr	/	대시민공개