		강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	4월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획 보고(수정)

1. 관련근거

가. 현장지휘대-1489(2014.2.17.)호 「2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획」

나. 현장지휘대-1496(2014.2.18.)호 「2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획(알림)」

다. 소방행정과-3727(2014.03.28.)호「소방공무원 인사발령」

라. 소방행정과-4629(2014.04.16.)호「소방공무원 지원근무」

마. 소방행정과-4736(2014.04.17.)호「소방공무원 인사발령」

2. 위와 관련 소방공무원 인사발령으로 2014년 4월 중 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획을 다음과 같이 수립(담당자 변경)시행하고자 합니다.

조사 및 점검 대상		조사방법	결과 조치 및 행정사항
구분	계(379)
지상식 소화전	163	◉ 팀별 탄력적으로 소방용수시설조사 (조별 및 담당자) 및 길동, 상일동 지리조사 ◉ 근무일 일과표에 의거하여 신축적으로 운영 ◉ 조사 대상 소화전 갯수는 출장시간 등에 따라 유동적 조사 ◉ 조사인원은 도보 또는 차량(이륜차량포함)으로 실시 ◉ 소방용수조사 및 지리조사는 출동귀소시에도 탄력적 실시 ◉ 조사중 화재,구조 등 출동시 현장이동 ◉ 현지확인(혁신과제 실행계획 5번 참고) ◉ 시장지역, 고지대 등 화재취약지역은 수시확인점검 ◉ 소방용수시설주변 주차구획선 확인(장애유무 파악) ◉ 시설별로 전산시스템(용수) 기록유지 및 실제운용상태 파악 ◉ 소방용수시설 조사(외관점검) 필요장비 휴대 조사 ◉ 관내 및 인접지역 지리 및 교통상황 ◉ 노후소화전 중점관리 : 57개소(설치년도 30년 이상 기준) (2013년 노후소화전 특별점검반 운영 결과/2013.11.8.) ① 지상식 19 ② 지하식 38 ◉ 비상소화장치함 6개소 : 팀별 주간근무 금요일(자체 계획) - 2014년도 소방재난업무가이드 「15.소방용수시설 및 비상소화장치 관리」 - 소방이륜자동차이용(1회), 안전센터장 선별(1회) ⇒월 3회 이상 ◉ 도시시설물(소방용수시설) 관리개선 전·후사진 촬영 - 도시시설물 관리개선 대책 시행 보고	▶ 소방행정정보시스템에 데이터 입력(수정) 철저 ▶ 소방용수시설 결과복명서는 행정정보시스템 입력 으로 갈음처리(출장비 지급시는 원칙 시행) ▶ 현장보수가 불가능한 사항은 고장발생보고 ▶ 소방용수시설 사용에 장애되는 주차구획선 파악 및 조치 ▶ 고장, 폐전, 매몰 시에는 소방안전지도 수정‧보완 및 전 직원에게 주지 ▶ 도로 포장 및 굴착공사 등 각종 공사구간 파악, 매몰 및 파손되는 경우 없도록 사전 조치 ▶ 소방용수, 지리조사시 출동 및 담당업무에 공백이 발생하지 않도록 업무대행 지정 ※ 소방용수 담당자 변경(2014.03.28.) - 소방장 김수남 소방용수 자동인계(소방장 정재헌 인사이동) ※ 소방위 최양규 : 4월 중 검사지도팀 지원근무 (1팀 책임조사) ※ 소방용수 통합월보 - 익월 4일한 ※ 도시시설물 관리개선 추진 결과보고 – 익월 1일한 - 현장지휘대-2732(3.28)호 「도시시설물 관리개선 추진 철저 지시 (재강조)」의 붙임서식 보고
지하식 소화전	214
저수조	1
급수탑	1

붙임  1. 소방용수시설 점검계획 및 담당자현황 1부.

2. 고장소화전 보수 추진대상 1부.

3. 고장발생보고서 1부.

4. 고장소화용수 위치도 및 사진 1부.

5. 노후소방용수시설 현황 1부.

6. 혁신과제 실행계획 1부.

7. 현업근무자 출장근무 실시계획 1부. 끝.

담당자							정인성			1팀장					이종봉					센터장					04/21 강석오
협조자
시행			길동119안전센터-1570									(						)		접수											(						)
우																					/
전화								/전송								/	heisjis@seoul.go.kr												/	대시민공개