투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신	내부결재
(경유)
제목	'시 소유 석면건축물 위해성평가 용역' 결과보고

1. 시 기후대기과-7216호(2013.5.12.)「시 소유 석면건축물 위해성 평가에 따른 협조요청」관련, 석면건축물 위해성평가 용역 결과보고입니다.

2. 위와 관련으로 석면건축물 위해성평가 용역업체로부터 우리 원의 배움관(본관), 다솜관에 대한 석면건축물 위해성 평가 결과가 통보되어 요약보고합니다.

가. 용역업체 : 환경컨설팅 주식회사(대표 : 김은철, 김종양, 주소 :                                 경기 안양 동안 학의로 268, 614(관양동, 메가벨리))

나. 대상 건축물 : 배움관, 다솜관

다. 평가결과 요약

1) 배움관

○ 석면 제거부분 : 강당 영사실, 외부화장실 2층 문서고, 외부화장실

2층 녹지인부 대기실, 지하1층 천장재 제거

○ 잔존 석면물량 : 지하1층 기계실 배관 3.93㎡(개스킷 3.93㎡ 포함)

○ 위해성 등급 : 낮음

2) 다솜관

○ 잔존 석면물량 : 지하1층 기계실 배관(개스킷) 0.79㎡

○ 위해성 등급 : 낮음

라. 조치사항 : 배움관, 다솜관 지하1층 기계실 배관 개스킷의 잔존 석면

물량은 위해성 등급 ‘낮음’으로 평가결과 보고되어 ‘석면건축자재 관리방법’에 의거 조치

붙임  1. 용역평가 결과 보고서 요약 1부.

2. 보고서 발췌(개요 및 결과ㆍ결론) 사본 1부.  끝

주무관	김홍태		시설재무팀장	김종엽		인재기획과장	04/21 박기용
협조자	주무관	한성훈
시행	인재기획과-5664	(		)	접수		(		)
우	137-071	서울 서초구 서초1동 남부순환로 340길 58(서초동 391) 서울시 인재개발원	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화	02-3488-2051	/전송	02-3488-2346	/		/	대시민공개