수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	04/21 장성만

	명에 의하여 송파지역 수질민원(품질확인) 및 통수전 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 04. 21
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성 지방공업주사 성명 : 이 우 재

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.04.21.(월)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
수질민원	#################	1	1				단순
품질확인	##################	2	2
통수전수질검사	오금로 18길 22	1	1

□ 보고자 의견

○ 송파구 ####################### 단순수질검사 및 #########          ############### 외 1건 품질확인 수질검사신청 현장방문 검사결과               기준에적합 하였으며. 수돗물 안전성 홍보 및 맛있게 음용하는 방법설명.

○ 송파구 오금로 18길 22 통수전 수질검사 결과를 첨부 문서와같이 보고합니다.

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝