투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	고가하부 점용시설 정비 요청

1. 귀청(공단)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2014년 해빙기 대비하여 우리사업소 관내 도로시설물에 대한 안전점검중 아래와 같이 귀청.공단의 관리사무실(창고)로 인해 도로시설물 안전점검,보수·보강 등 유지관리 업무에 막대한 지장을 초래하고 있을 뿐만 아니라

3. 화재 등으로 인한 재난발생으로 시설물 손괴우려가 상존하여 정비요청하오니 지장되는 점용시설이 조속 철거될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다

가. 고가하부 점용실태

시설물명	위 치	구 조	용 도	점용자	현 황
보라매고가	견인차량보관소 관리사무실	판넬	사무실 보일러실 창고	구청장 시설공단	-이격거리 미준수 .거더하면 최소2m .교대교각(고정물) 2m이상

※ 서울특별시 고가하부 점용 허가기준(제4조) : 별첨참조

첨부   위치도 및 현황사진 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
수신자	동작구청장(교통지도과장),관악구청장(교통지도과장),관악구시설관리공단이사장,동작구시설관리공단이사장
주무관	정규용		시설보수과장	04/21 김찬구
협조자
시행	시설보수과-1533	(		)	접수		(		)
우	150-814	서울 영등포구 도림로 145(대림3동 711)	/
전화	3284-5461	/전송	836-3093	/	eidgyu@souul.go.kr	/	대시민공개