문서번호	주거환경과-3641
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주거환경행정팀장	주거환경과장
이동호		류재인	04/21 최성태
협조

산골마을 주거환경관리사업 기본 및 실시설계 용역

중간보고회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

주 택 정 책 실

(주거환경과)

산골마을 주거환경관리사업 기본 및 실시설계 용역

중간보고회 개최 결과보고

산골마을 고유의 정주환경을 보호하고 주거환경의 지속성을 확보를 위한 주거환경관리사업 기본 및 실시설계 용역 중간보고회 개최 결과 보고임

Ⅰ		추진 현황

❍ ‘13. 12. 24 산골마을 주거환경관리사업 기본 및 실시설계 용역 착수

❍ ‘14. 01. 14 ~ 04.15 은평구 녹번동 주민회의(총 4회)

❍ ‘14. 01. 13 ~ 04.14 은평구 응암동 주민회의(총 4회)

❍ ‘14. 03. 20 공정회의개최(총 2회)

Ⅱ		용역 개요

❍ 용 역 명 : 산골마을 주거환경관리사업 기본 및 실시설계 용역

❍ 계약 현황

- 용역사 : ㈜ 동해종합기술공사, 대표 제철규

- 계약금액 : 39,200천원

- 용역기간 : ‘13.12.24 ~ ‘14. 5. 22

Ⅲ		중간보고회 개최

❍ 일  시 : ‘14. 4. 18 (금) 16:00 ~ 17:30

❍ 장  소 : 주거환경과 사무실

❍ 참석자 :

- 서울시 : 주거환경과장, 주거환경행정팀장, 담당자

- 자치구 : 은평구 주거재생팀장, 담당자, 두꺼비하우징(윤전우 팀장, 김정선)

- 용역사 : ㈜ 동해종합기술공사, 대표 제철규

Ⅳ		지시사항

❍ 응암동 30번지 일대

- 계획수립시 하수도 악취저감(정화조 미설치) 방안에 대하여 해결방안 제시 미흡

- 입구 진입로 확보에 대하여 기술적 검토 제시

- 벽화작업은 꼭 필요한 구간에만 일부 조성하되 타일 벽화 등 장기적으로 유지관리에 유리한 재질 사용

- 차가 통행하는 구간의 포장은 인조화강석블퍽포장은 금하고 유지관리가 쉬운 자재로 사용

- 기존 담장을 철거 등 개,보수시에서 공공분야의 기여도를 감안하여 반영.

❍ 녹번동 71번지 일대

- 계획수립시 하수도 악취저감(정화조 미설치) 방안에 대하여 해결방안 제시 미흡

- 입구 좌측(청솔아파트) 진입 경사도 완화 방안 기술적 검토 제시

- 마을마당 계획에 따른 통행로(데크조성 및 안전난간) 설치 미반영

- 마을회관옆 그린존 설치시 당초 계획대로 보도 폭을 넓히는 계획으로 변경

- 우수로 처리 대안 제시, 하수도관 설치에 따른 타당성 및 시공성 검토

- 벽화작업은 꼭 필요한 구간에만 일부 조성하되 타일 벽화 등 장기적으로 유지관리에 유리한 재질로 사용.

- 계단의 핸드레일은 장수마을에서 사용했던 자재(사급)를 사용

- 계단옆 화단자재는 주변과 어울리는 색깔 및 자재를 사용

❍ 산골마을 주거환경관리사업 계획수립시 주민이 약속했던 내용과 많이 상이하므로 주민들과 회의를 통해 논의하시고 총괄계획가의 의견을 반영하여 재검토 보고 하시기 바람.

Ⅴ		향후 계획

❍  산골마을 주거환경관리사업 기본 및 실시설계 용역 보고

❍  산골마을 주거환경관리사업 공사비 재배정

Ⅵ		진행사진