	양천소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령대상 현장확인 결과보고(목동운동장)

1. 관련근거

가. 예방과-4413(2014.04.08.)호 『시정보완명령(목동운동장)』

나. 예방과-4913(2014.04.18.)호 『시정명령보완 내용 확인점검 계획(목동운동장)』

2. 위와관련 위험물제조소등 시정보완명령대상 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 확인일자 : 2014.04.18.(금)

나. 확인대상 : 목동운동장

다. 확 인 자 : 소방경 김인수, 소방교 이정환

라. 시정보완명령 내용

대상명	위험물제조소등 분류	시정ㆍ보완할 사항	보완일자	관련법규
목동운동장	옥내탱크저장소	○ 옥내탱크저장소 탱크실내 방폭등 정비요함	2014.04.15.	위험물안전관리법 제14조 동법시행규칙 제31조

마. 확인결과 : 완비 1개소.  끝.

담당자	이정환		위험물안전팀장	김인수		예방과장	04/21 강성완
협조자
시행	예방과-4973	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2654-0679	/		/	대시민공개