투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	연구원 청사 전기설비 전기안전 정기검사(재검사)에 따른 정전안내

1. 연구지원부-1706(2014.4.16)호와 관련입니다.

2. 우리원 청사의 전기설비에 대한 전기안전 정기검사(재검사)를 아래와 같이 실시함에 따라 전기공급이 다음과 같이 중단(정전) 됨을 알려드리오니, 각 부서에서는 정전대비에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 점검일시 : 2014. 4. 30(수) 19:00~

(정전 예정시간 : 19:00~ 약1~2시간 이상 소요)

나. 점검대상 : 발전설비 1,360kW

다. 정전구역 : 연구원 청사(본관 및 신관)

라. 검사기관 : 한국전기안전공사(서울남부지사)

마. 행정사항(사전 준비사항)

1) 각부서 주요 필수장비 등은 UPS에 의한 가동준비 철저

2) 당일 당직자 및 비상근무 인원은 필히 사전에 랜턴 등 준비

3)  청사내 모든 전기공급이 중단되므로 가급적 정전 예정시간 약20분전까지 모든 컴퓨터, 전자제품, 기타 장비 등을 끄고, 전등은 소등한 후 퇴청.  끝.

	연구지원부장
수신자	축산물부장,식품의약품부장,질병연구부장,대기환경연구부장,물환경연구부장
주무관	신정규		시설관리팀장	성정웅		연구지원부장	전결 04/21 이형우
협조자	주무관	서주태		총무팀장	김기홍
시행	연구지원부-1865	(		)	접수		(		)
우	427-070	경기도 과천시 장군마을3길 30	/
전화	02-570-3111	/전송	02-570-3320	/		/	대시민공개