문서번호	시설관리과-8320
결재일자	2014.4.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강서수도사업소장
박홍		박시용	04/21 이상래
협조

당직근무 일일 상황보고

(2014년 04월 19일 토요일 숙직)

강서수도사업소

당직근무 일일 상황보고

□ 당직일자 : 2014년 04월 19일 토요일 숙직

□ 당직책임자 : 6급 박 시 용

○ 당 직 원 : 7급 김영남, 8급 박 홍

□ 상황 총 접수 및 처리현황 :  1건

○ 주요상황 접수건수 :  1 건(진행 1 건, 완료 0 건)

○ 기타상황 접수건수 :  0 건(진행 0 건,  완료 0 건)

구 분	건수	내 용				조치현황
누수신고	1	시 간	위 치	관 종	구 경	원 인		조 치
		04.20(일) 05:20	양천구 신정동 294-1	DCIP	150	관노후 (추정)		누수복구반 및 담당연락
단수사항	1	․단수위치 : 양천구 신정동 296-28 ․단수시간 : 04.20(일) 05:30~12:00(추정) ․단수세대 : 공동주택(19세대), 상가(1세대)
기전사고	-	․ (사고시간․사고지역․사고원인) : 없음
출수불량 신고(소․불출수)	-	․ 스트레이너 막힘 : 0 건 ․ 누 수 : 0 건 ․ 수압부족 : 0 건 ․ 탐지의뢰 : 0 건 ․ 배관이상 : 0 건 ․ 밸브이상 : 0 건 ․ 폐전의뢰 : 0 건
동파신고	-	․ 일반주택 : 0건 ․ 아 파 트 : 0건 ․ 연 립 : 0건 ․ 기 타 : 0건				․처 리 : 건 ․미처리 : 건
기타사건․사고 (방송보도사항등)	-	․ 사고현황 : 상가(다오래,신정동 294-1) 침수 및 엘리베이터고장 ․ 조치현황 : 담당관계자 및 지휘계통 상황 보고 단수안내전화(다산콜) 침수건물 대표자 연락(다오래) 엘리베이터 고장수리 긴급연락 단수세대 긴급아리수 지원 (2ℓ 54병 지원) :				- 배수지 수위 -
						구분	23:00		05:00
						목 동	3.0		4.4
						신 정	3.2		4.6
						신 월	3.1		4.1
						우장산	4.5		4.2

끝.