문서번호	물재생과-1033
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	물재생과장	중랑물재생센터소장
김학민	강병수	04/22 채희정

제2처리장 생물반응조

송풍기(A계열 E호) 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
		-해당 없음-

물재생과

제2처리장 생물반응조
송풍기(A계열 E호) 수리계획

제2처리장 생물반응조 송풍기 1대(A계열 E호)가 모터불량으로 수리가 필요하므로 조속히 수리하여 시설운영에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		설 비 현 황

❍ 설비명 : 생물반응조 포기용 송풍기

- 제작회사 : KTURBO(한국터보기계(주))

- 모    델 : TB300-1.5T

- 규    격 : 용량 95㎥/min, 풍압 12,800㎜Aq

- 전    원 : 3상 440V 220kW

❍ 설치장소 및 대수

- 제2처리장 생물반응조 A, B계열 각 5대 설치(평소 각 3대 운영)

❍ 설치시기

- 2007년 10월 (‘14.4월 현재 내용연수 경과)

※ 내용연수 : 송풍기 6년

Ⅱ		문 제 점

❍ 송풍기 중 1대 불량

- A계열 1대(E호)

❍ 현장 점검

- 점검일시 : ‘13.4.

- 점 검 자 : 물재생과 김학민, 차현홍,

터보만주식회사 수리센터장 김동준

❍ 점검결과

- 노후화로 인한 모터 불량

Ⅲ		조 치 계 획

❍ 수리시행

- 계약업체 : 터보만 주식회사
(KTURBO 제작 송풍기 AS 및 CS 회사)

※ 수의계약사유 : 지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령
제25조1항4호바목

❍ 소요예산

- 약15,000천원

❍ 예산과목

- 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 수처리유지보수, 시설비(수처리분야 소규모 수선비). 끝.