소방활동 자료조사서

담당자	3팀장	119안전센터장	결재
윤영근	이정구	04/22 이문복

1. 일반현황

대상명	승림빌딩	위 치	성동구 성수2가 3동 277-156		전 화	463-1616
소유자	이용철	안 전 관리자	이용철	상 주 인 원		수 용 인 원	50
주용도	복합	취약장소		-1층 스크린골프장(다중이용업소)
건 물 구 조	양식 R/C조 평지붕 4/1층 1동 건축면적 : 272.34 ㎡ 연 면 적 : 1,407.60 ㎡
특 이 사 항

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소 방 시 설 (소화활동설비)	․ 연결송수관설비 위치 및 관리상태	해당없음
연소확대요인	․ 화재시 연소확대요인 파악	특이사항 없음
연소물질 특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	․ 위험물,독극물,폭발물등 유해물질 ․ 고압,가연성,독성가스등 ․ 특수가연물질 및 기타가연성물질	위험물 및 기타 가연성 물질 취급 없음
화기취급상황	․ 취급장소, 화기종류, 용도, 취약 요인	화기취급 시 안전수칙 준수토록 지도함

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	․ 소방차량 진입 및 현장부서 장애 요인 ․ 특수차 활용여부	전면 소방차량 진입 및 부서 용이함 굴절차 활용 가능함
긴급 통행	․ 일반도로외 비상용도로 유무	비상도로 무
피난명령 및 인명구조여건	․ 인명구조 및 대피여건 ․ 대피 및 피난통로 ․ 불특정다수인 출입 및 수용장소	인명구조 및 대피 여건 지상 및 옥상 대피 지하층 스크린 골프장
비상용승강기 및 피난계획	․ 설치위치, 대수, 속도, 승차인원 ․ 사용가능여부	해당없음
소화용수시설	․ 자연수리 및 공설, 사설소화전 현황	공설수리(292호) 건물 정면 좌측 10M 위치함
기타 조치사항	․ 부상자 발생시 인근 병원현황	건국대학교병원(약1.2 km)

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2014 년    4 월  17 일

조사자 소속 : 송정119안전센터 계급 소방장 성명 정구명(인)

계급 소방장 성명 윤영근(인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2