문서번호	생태공원과-971
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생태공원과장	공원부장
서은교		이해룡	04/22 이용태
협 조
	주무관			김일문
	주무관			양순옥

공사장 안전점검보고(2일차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4.

공  원  부

최근 대형사고 발생에 따른 시민 불안감 해소 및 공사장의 안전의식을 제고코자 특별안전점검(2일차) 실시하고 그 결과를 보고드림.

점검근거 : 본부장 특별지시(‘14.4.17.)

점검개요

○ 점검일시 : 2014. 4. 21.(월) 10:00~

○ 점검대상 : 공사장 2개소 및 세빛둥둥섬

- 양화한강공원 친수공간 조성공사     - 한강도심 생태공원확충 조성사업

- 세빛둥둥섬 시설물

○ 점 검 자 : 공원부장,생태공원과장,서은교,김일문,양순옥

○ 점검내용 : 현장 안전관리 및 안전이행 상태 등

점검 지적사항 및 조치내용

공 사 명	지 적 사 항	조치내용	비고
양화한강공원 친수 공간 조성공사	사석 부설시 밑다짐 및 성토다짐 철저 시공	즉시 조치토록 함
한강도심생태공원 확충조성사업	시공 전 설계도면과 현장실정 사항을 철저히 검토 후 적용 시행	공단 감독 및 현장대리인에게 즉시 이행토록 함
세빛둥둥섬 시설물	특이사항 없음	-

현장점검 사진

<양화친수공사>                        <한강도심(서래섬)>