함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	종로구청장(감사담당관)
(경유)
제목	환경순찰 지적사항 처리

1. 종로구청 감사담당관-3930(2014.04.11.)호와 관련입니다.

2. 주민과 함께하는 환경순찰로 지적된 북촌로11나길10 수도계량기보호통 파손에 대하여 다음과 같이 처리 하였음을 알려드립니다.

가. 위 치: 북촌로11나길10

나. 지적사항: 수도계량기보호통파손

다. 처리내용: 보호통교체(2014.04.16)

처리전	처리후

끝.

	중부수도사업소장
주무관	김철수		시설관리팀장	최명익		시설관리과장	04/22 나태산
협조자
시행	시설관리과-10620	(		)	접수		(		)
우	100-392	서울 중구 장춘단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-2194	/전송	02-3146-2239	/	cjftn08@seoul.go.kr	/	대시민공개