공원 음수대 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	정지진	김진국	04/22 서경만

공원 아리수음수대 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  04.  22.

보고자  주무관  정지진

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 공원 아리수음수대 수질검사

□ 출 장 일 : 2014. 04. 22.  09:40 ~ 17:00

□ 출 장 자 : 수질팀 2명( 최윤식,정지진)

□ 출장내용 : 현장 수질검사 및 수질검사 결과표 부착

□ 출장결과

연번	검사대상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사수량	검사실적			결과표상태	비고
				적합	수도꼭지고장	미통수
1	경희궁	현장 수질검사	3지점	3	0	0	양호
2	마로니에 공원	현장 수질검사	1지점	0	0	0		철거

□ 조사자의견

-  공원 현장 수질검사 결과 및 (철거)는 관련부서에 통보하고자 함.

붙임  수질검사 내역서 1부.  끝.