문서번호	급수운영과-8992
결재일자	2014.4.22.
공개여부	부분공개(6)

급수설비팀장	급수운영과장				결재
김태형	04/22 안재엽
협 조
	주무관		양윤선

누수탐지 작업일지(기간제근로자)-2014년4월22일

(A조)

탐 지 일	2014년 4월 22일 (화요일)		공무직	기간제
탐지구역	아차산7소블록		###	########
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과			비고
아차산7 소블록	중곡동 246번지 주변	○ 누수징후 발견 ############ ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 16개소 - 중형밸브실 : 12개소 - 소 화 전 : 10개소 - 하 수 도 : 11개소 - 계 량 기 : 8개소 - 빗 물 받 이 : 7개소

(B조)

탐 지 일	2014년 4월 22일 (화요일)		기간제
탐지구역	아차산09소블록		#############
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산09 소블록	중곡동 158번지 주변	○ 누수징후 발견 ############ ############### ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 22개소 - 중형밸브실 : 19개소 - 소 화 전 : 8개소 - 하 수 도 : 21개소 - 계 량 기 : 19개소 - 빗 물 받 이 : 23개소

별첨 : 1. 탐지일지 1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 1부

3. 소블록도면 1부.  끝.