문서번호	현장민원과-7005
보존기간	년
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/22 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.22)

2014.  4.  22(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.4.22(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	12	792	11	566	1	226
양 천 구	6	308	5	159	1	149
강 서 구	4	311	4	285		26
구 로 구	2	173	2	122		51

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	566	2	40	2	152	6	203	1	44	0	127
양천구	5	159		20		43	4	54	1	19		23
강서구	4	285	2	18	1	82	1	106		10		69
구로구	2	122		2	1	27	1	43		15		35

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		5	4	2	11	159	285	122	566
가옥 내	소 계	3	4	2	9	102	225	76	403
	화장실변기누수	2	3	2	7	68	128	35	231
	주방,부엌누수				0		7	8	15
	욕실,화장실배관	1			1	5	14	14	33
	보일러,온수배관		1		1	16	58	8	82
	수도꼭지고장				0	7	1	8	16
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	3	6
	기 타				0	4	16		20
가옥 외	소 계	2	0	0	2	42	47	42	131
	수도계량기옆	2			2	22	21	15	58
	마당 수도 및 배관 노후				0	17	24	27	68
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		2		2
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	0	0	0	15	13	4	32
	단지내배관노후				0	4	3	1	8
	수도계량기옆				0	11	10	3	24
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	0	1	149	26	51	226
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	14			14
신청인(거주인) 부재				0	19			19
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1			1	94	26	51	171
기 타				0	18			18