문서번호	기전과-1839
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
조용학		04/22 유재옥
협조

·

원인자부담공사 준공 검토 보고

〔백석예술대학교 주변 교통안전시설물 설치공사(신호)〕

2014. 4.22.

남부도로사업소

·

원인자부담공사 준공 검토 보고

백석예술대학교 주변 교통안전시설물설치공사(신호)

서초구 방배동 백석예술대학교 주변 교통안전시설물설치 원인자부담공사 준공확인 요청이 있어 관련서류 및 현장을 확인하고 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		관련근거

건영 본14-04-04호(2014. 4.17.) 및 서울지방경찰청 교통관리과-7682호

(2014. 3.24.)호와 관련임

Ⅱ		공사현황

1. 공 사 명 : 백석예술대학교 주변 교통안전시설물설치공사

2. 공사기간 : 2014. 4. 4. ~ 2014. 4.15.

3. 공사장소 : 서초구 방배동 490-1외 남부순환로 상

4. 원 인 자 : 대원건설(주)

5. 공사관리번호 : 신호 2014-0201-013

6. 관련업체 및 공사내용

구 분	설 계	감 리	시 공	공 사 개 요
교통신호기	(주)건영이앤씨	(주)건영이앤씨	건웅신호산전(주)	교통신호기설치공사 1식

Ⅲ		준공확인 점검

1. 점검일시 : 2014. 4.22.(화) 14:30

2. 점 검 자

- 남부도로사업소 : 주무관 조용학

- 도시교통본부 : 주무관 최용덕

- 감리회사 : (주)건영이앤씨  조순재

- 시공회사 : 건웅신호산전(주)  박용수

3. 점검결과 : 설치기준에 적정하게 시공됨

4. 점검내용 : 별첨 참조

Ⅳ		보고자 의견

위와 같이 적정하게 시공되었기에 준공 승인하고자 합니다.

붙임 : 1. 준공확인 참석자 명단 1부

2. 준공확인 점검표 1부.  끝.