함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	제2중계펌프장 시운전관련 전력공급 업무협조 요청

1. 암사정수장 고도분야 시운전관련하여 제2중계펌프장 전기설비에 대하여 사용전검사(‘14.04.17)를 한국전기안전공사로부터 검사완료(이상없음)하였으며 또한 아래와같이 통전시험 및 수전계획을 알려드리오니 시 운전을 위한 전력공급에 적급 협조하여 주시기 바랍니다.

-    아   래    -

가. 전력공급대상 : 2중계펌프장 전기실 공급부하 시설

나. 전력공급 수․배전반 현황

1) 고압반 : HV2-1~10, HV2-TIE, HV2-SC1~3

2) 저압반 : TR2-1~2, LV2-1~12, LV2-TIE, DC2-REC

3) MCC반 : MCC-MG-201

다. 수전계획

장 소	공급부하	비 고
제1중계펌프장 전기실	제1중계펌프장,활성탄흡착지, 회수조	통전시험완료
제2중계펌프장 전기실	제2중계펌프장, 분배조, 오존접촉조	금회통전시험 (‘14.4.28~29)

라. 시설관리 및 운영책임(종합시운전 업체 계약이전까지)

- 설비 시운전(고려개발), 수배전반 및 MCC반(육일전력)

마. 요청사항 : 2중계펌프장 통전시험 이후 고도정수처리시설 시험운전을 위한 사전점검시 각종 설비의 동작상태 확인이 가능하도록 수전상태를 유지하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	암사아리수정수센터소장(정수시설과장),범한엔지니어링종합건축사사무소 책임감리원 귀하
주무관	서기종		기전설비과장	04/22 서대훈
협조자
시행	기전설비과-2680	(		)	접수		(		)
우	120-030	서대문구 서대문로 94 (합동 27-1)	/
전화	02-3146-1337	/전송	02-3146-1319	/		/	대시민공개