문서번호	시설개선과-1456
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설개선과장
오상호	04/22 신동호
협 조
	주무관		우인식

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

2014. 4.

서울종합운동장 시설물유지보수 계획보고

잠실야구장 데크(조인트)하부 누수로 인해 보행인들에게 불편을 주고있어 조속히 정비하여 시설물유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		근 거

□ 순찰 지적사항

❍ 데크(조인트)하부 유도배수로 노후로 누수가 되어 보행자들에게 불편을 주고         있음.

Ⅱ		지적사항

□ 시설물별 지적사항

구 분	지적사항	공사범위	공사금액 (천원)	원인
계			1,002
잠실야구장	· 데크(조인트)하부 유도배수로 노후로 인해 누수현상	- 유도배수로 보강	1,002	순찰 지적사항

Ⅲ		문 제 점

□ 조인트 하부 유도배수로 노후

❍ 조인트 하부 유도배수로 노후로 인한 누수현상으로 보행인들에게 불편을

주고 있음.

Ⅳ		검토의견

□ 유도배수로 정비

❍ 기 설치되어 있는 유도배수로를 보강하여 누수방지

Ⅴ		조치의견

□ 소요예산

❍ 약 1,002천원(제경비 포함)

□ 조치계획

❍ 2014년 시설물유지보수(연간단가계약)공사 시공사에 작업지시하여 조속히

보수하고, 추후 정산처리코자 함.

덧붙임 설계내역서 1부.  끝.