이산화탄소 점검대장(4월주간)

주무관	정수과장
이길화	04/22 현인식

2014년  4월 3째주

구 분	점 검 내 용	점검결과	비고
가스저장시설	저장탱크 압력, 재고 상태	양 호
	가스 누출 여부	양 호
	각종 밸브, 및 압력계 작동 여부	양 호
기화기	수위, 온도, 전자 밸브 상태	양 호
	히터 작동 여부	양 호
	전극봉 작동 및 상태 여부	양 호
	누수 및 가스 누출 여부	양 호
가스주입시설	가스압력, 가스누설 상태여부	양 호
	압력조절기 작동 여부	양 호
PSF 주입 장치	압력게이지 이상 유무	양 호
	가스 및 물 누출 여부	양 호
	질량 콘트롤 밸브 작동 여부	양 호
MCC 판 넬	기화기 온도, 가스 온도, 램프, 터치 스크린 상태 여부	양 호

점검내용	* 저장탱크 및 주변시설 점검 및 기체 가스 사용 * 용해수 펌프 진동, 소음, 압력등 점검 * MCC 판넬 기화기 온도, PH 농도, 가스 온도, 압력 점검 * PSF 주입 장치 압력게이지 점검 * PLC 판넬 점검 * 2호 저장탱크 기체 밸브 누수 조치