투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	강남구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 협의 회신(삼성동 44-16, 17번지)

1. 귀 구의 무궁한 발전과 번영을 기원합니다.

2.  건축과-11454(2014.3.28)호와 관련하여 서울지하철 9호선 2단계 915공구 건설공사현장과 인접한 삼성동 44-16, 17번지 건물신축에 대하여 지하철시설물 구조영향 및 안전성 검토서가 보완 완료되어 아래 조건을 부여하여 협의 회신하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 협의 회신

○ 신축공사로 인하여 지하철공사에 유해현상이 없도록 시방기준에 의한 굴착공사 시행

○ 굴착으로 인해 지하철 터널구조물의 변형이 발생하지 않도록 계측관리 철저

○ 감리단 및 시공사와의 건축 협의사항을 준수하고 지하철 공사 감리자 및 시공업체와 긴밀히 협의하여 공사시행. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김현근		토목3과장	김상우		도시철도토목부장	전결 04/22 이은상
협조자	주무관	김영호
시행	도시철도토목부-4520	(		)	접수		(		)
우	100-110	서울 중구 서소문동 89번지 숭화빌딩 11층	/
전화	02-772-7221	/전송	02-772-7307	/	ghun@seoul.go.kr	/	대시민공개