투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	불량맨홀 긴급정비 안내

1. 관내 순찰중 불량맨홀이 발생하여 긴급정비하고 결과를 알려드리니 맨홀정비 현황을 확인하여 주시기 바라며,

2. 불량맨홀에 대하여 정비를 하였으나 일부 맨홀 벽체 보수 및 준설이 요구되어 알려드리니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 보수내역

관리주체	위 치	맨홀상태	추후 계획	비고 (요구사항)
마포구 치수과	마포구 월드컵북로 하행 (상암동24-31 4차로)	맨홀침하 및 맨홀상부 불량(하수도 ￠648)	정비완료로 정비비 부과예정	벽체 일부보수 및 준설 요함
서부수도사업소 급수운영과	마포구 월드컵북로338 4차로 (하행) (롯떼공인중개사앞)	맨홀침하 및 노후(상수도 ￠648)	정비완료로 정비비 부과예정	준설 요함

※ 정비문의 및 협의: 대실테크(주) 02-597-3106

따로붙임 위치도 및 정비현황 각 1부.  끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
수신자	마포구청장(치수과장),서부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	이상하		도로보수과장	04/22 이규철
협조자	주무관	김영용
시행	도로보수과-3712	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울특별시 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	300-8352	/전송	02-300-8364	/	sanghal@seoul.go.kr	/	대시민공개