문서번호	기전과-1831
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		유재옥	04/22 민승기
협조
	주무관		조용학

터널·지하차도

재난대비 특별안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

남부도로사업소

( 기  전  과 )

터널·지하차도 재난대비 특별안전점검 계획

우리사업소에서 관리하는 터널 및 지하차도 기전시설에 대한 특별안전점검을 실시하여 시설물 안전관리에 만전을 기하고자 함

▣ 추진근거

❍ 안전관리 경각심 제고를 위한 특별안전점검 실시계획

❍ 도로인프라 및 재난대비시설 특별안전 점검계획(도시안전실)

▣ 점검계획

❍ 점검일시 : 2014. 4. 18 ~ 4. 25

❍ 점검방법 : 시설물 전문업체와 합동점검

❍ 점검반 편성 : 2개조 (2인1조)

구분	점검자		점검시설	비고
	직급	성명
1조	공업6	권 법	상도, 국사봉, 난곡, 산복, 호암 1. 2	터 널
	공업7	김해중
2조	공업6	조용학	대방, 영등포, 사평, 동작, 염곡, 양재, 신길, 잠수교남단	지하차도
	공업6	허송욱

▣ 주요 점검내용

❍ 수배전반 및 조명상태 점검

❍ 소화기 및 소화전, 비상전화, 비상발전기 작동시험

❍ 안내방송 설비 등 작동 여부

❍ 안전장치․기구, 설비 등이 제대로 작동되는지 여부의 집중 점검

❍ 비상벨 및 CCTV 동작상태 점검

❍ 터널 지하차도 직원 화재 및 침수 대응 매뉴얼 숙지 및 교육

▣ 전문 점검업체 현황

시설물명	전문업체	점검자	전화번호	비고
전기시설	다우안전기술단	양기섭	#############	4/23~25
소방시설	파코코리아인더스	김준동	#############	4/22
	대림ENC	정주영	#############
CCTV	유엔후레쉬	정대경	#############	4/21~23
전광판	오라시스템	김종윤	#############	4/25
비상벨	911무인경비시스템	김진국	#############	4/24
재방송설비	아함전자	서종욱	#############	4/24
비상발전기	젠스텍	이석호	#############	4/25
배수펌프	㈜신한RND	유상찬	#############	4/23

▣ 행정사항

❍ 소방시설 점검업체 점검비 지급

❍ 소요 예상금액 : 4,000천원

❍ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물일상유지보수, 시설비

▣ 향후계획

❍ 터널 및 지하차도 재난대응 매뉴얼 재 정비

❍ 점검 지적사항 발견시 『도로기전시설물일상유지보수비』를 사용하여 해당 전문업체로 하여금 정비조치

붙임 : 1. 시설현황 1부.

2. 점검표 1부.  끝.