보고서(성동구 송정동 상수도관 이설)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
박종대	김광운	04/23 안재엽
협 조

문서번호 :	급수운영과-9019

성동구청 안전치수과에서 시행하는 『중랑천 좌안 자전거도로 연결공사』 구간 내 송정동 73호 앞 저촉 상수도관 이설 요청에 의거 아래와 같이 보고합니다.

이설현황

관련공문 : 안전치수과-8263(2014.04.18)

공 사 명 : 중랑천 좌안 자전거도로 연결공사

이설위치 : #################

이설대상 : 상수도관 D=1000mm, L=3m

보고내용

저촉되는 상수도관 확인결과 D1000mm로 확인됨.

☞ 이설 상수도관로 현황

위치	상수도 이설현황	이설사유	비고
##########	1985/SP/D1000mm L=3m 이설	신설되는 자전거 도로 위치와 저촉

확인결과 상수도관은 신설되는 자전거도로 계획 위치와 저촉되므로 상수도관(퇴수, D1000mm)을 이설하여야 할 실정임.

향후계획

위와 같은 실정으로 상수도관 이설승인조건을 부여하고 이설공사에 대한 원인자부담금 고지서를 발부하여 원인자 자체이설토록 통보코자 하고,

공사 세부 계획 등 기타 협의사항은 사전 우리사업소와 협의 후 공사에 철저를 기하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

첨부 :  1. 이설승인조건 1부.

2. 위치도 1부.

3. 원인자부담금산출내역서 1부.  끝.