문서번호	친환경교통과-6377
결재일자	2014.4.23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
★주무관	그린카보급팀장	친환경교통과장
김현수	김정웅	04/23 강희은

남산순환 전기버스

급속충전기 안전점검 결과보고

2014. 4.

기후환경본부

(친환경교통과)

남산순환 전기버스

급속충전기 안전점검 결과보고

남산순환 전기버스 급속충전기에 재난사고 발생 시 초기 대응 미흡 등으로 인한 피해 발생을 사전에 차단하고자 해당 시설물의 안전관리 실태점검을 하고 아래와 같이 보고드림

Ⅰ				점검 개요		‘

점 검 일 : ’14.4.21(월) 16:00

점 검 자 : 3명

########################################

피점검자 : 3명

#########################################

##############################

점검대상 : 남산 팔각정 주변 급속충전기 5기

점검방법 : 모의훈련 실시

######모의훈련내용
①급속충전기 누전사고로 남산공원 이용시민 감전사고 발생 시 조치사항
②버스에 의해 급속충전기 소손 발생 시 조치사항
③정전으로 인한 급속충전기 가동 중지 시 조치사항
④낙뢰로 급속충전기 소손 발생 시 조치사항
⑤급속충전기에 화재발생 시 조치사항

Ⅱ				상황별 답변 내용		‘

급속충전기 누전사고로 남산공원 이용시민 감전사고 발생

- 용역수행원 : 서울시 친환경교통과와 용역업체에 알림

- 전기안전관리자 : 119에 신고 후 환자 후송, 급속충전기 점검

버스에 의해 급속충전기 소손 발생

- 용역수행원 : 서울시 친환경교통과와 용역업체에 알림

- 전기안전관리자 : 용역수행원이 해당 급속충전기의 전원를 차단

정전으로 인한 급속충전기 가동 중지

- 용역수행원 : 서울시 친환경교통과와 용역업체에 알림

- 전기안전관리자 : 관련 없음

번개로 인한 급속충전기 소손 발생

- 용역수행원 : 서울시 친환경교통과와 용역업체에 알림

- 전기안전관리자 : 급속충전기 메인 스위치를 끄고 서울시 친환경교통과에 보고

급속충전기에 화재 발생

- 용역수행원 : 서울시 친환경교통과와 용역업체에 알림

- 전기안전관리자 : 관련 없음

Ⅲ				점검 결과		‘

비상상황별 초동조치 미흡

- 용역수행원은 모든 비상상황에 대하여 같은 내용으로 답변

- 비상상황 전파해야 할 유관기관을 모르고 있음

- 비상상황에 대하여 우선적으로 무슨 일을 해야할지 모르고 있음

⇒ 비상상황별 매뉴얼을 작성할 것

급속충전기 주변 소화기 배치 안됨

- 급속충전기 전기화재 시 소화기가 없음

⇒ 급속충전기 주변 전기진압용 소화기를 배치할 것

비상연락망 구비 안됨

- 비상연락망이 없어 비상상황 발생 시 상황전파를 해야할 유관기관(경찰서, 소방서, 중부공원녹지사업소 등)의 연락처를 모르고 있음

⇒ 충전일지 뒷면에 비상연락망을 비치하여 상황발생시 활용할 것

(비상메뉴얼 작성전 이라도 활용 : 현장조치)

Ⅳ				향후 계획		‘

비상연락망 표기(용역업체) : ’14.4.23(수)

급속충전기 주변 소화기 배치(용역업체) : ’14.4.24(목)

비상메뉴얼 제출(용역업체 ⇒ 서울시) : ’14.4.30(수)

급속충전기 안전 재점검(서울시) : 추후 일정 통보.  끝.